**Obec Holubov**

**Zastupitelstvo obce Holubov**

**Obecně závazná vyhláška obce Holubov,**

**kterou se vydává požární řád**

Zastupitelstvo obce Holubov se na svém zasedání konaném dne 25. 06.2025 usnesením č. 16/2025/13 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Holubov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Holubov, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Holubov je zajištěna jednotkami Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a JSDHO Holubov a JSDHO Třísov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evidenční číslo JPO** | **Kategorie**  |  **Dislokace JPO** | **Technika**  |
| **Kraj + ÚO** | **Jednotka** | **JPO** |
| 312 | 118 | III/1 | Holubov | CAS 24/2500/400 – S2Z - LIAZ 101, PPS 12 – Holubov , DA L1Z Ford Transit, Přívěs nákladní |
| 312 | 120 | V/1 | Třísov | DA 12 A 30 Třísov, DA L1Z VW CRAFTER Třísov, PPS 12 - Třísov  |

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:

* pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
* pověřuje starostu obce, aby zabezpečil kontrolou dodržování povinností stanovených předpisů o požární ochraně ve stanoveném rozsahu dle míry požárního nebezpečí u činností (které provozuje obec Holubov)
* v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců,
* v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně jednou za rok.
* pověřuje starostu obce, aby zabezpečil kontrolou provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, (které provozuje obec Holubov) nejméně jednou za rok

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl.2.

Čl.4

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dokumenty o zřízení jsou:

* zřizovací listina JSDH,
* dohoda o členství v JSDH,
* jmenovací listina velitele JSDH.

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

**Pro účely odběru požární vody jsou v obci určeny následující zdroje požární vody:**

Obec Holubov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Katastrální území (místní část)** | **Zdroj vody :** | **Další zdroj vody :** |
| Holubov | Holubov | Hydrantová síť - Holubov | Požární nádrž - rekreační rybník, Holubov, rybník u Grafobalu, rybník u Dolejšů |
| Třísov | Hydrantová síť - Třísov | Požární nádrž - koupaliště, Třísov Požární nádrž - náves, Třísov |
| Krásetín | Hydratová síť- Krásetín | Požární nádrž - koupaliště, Krásetín |

Kontroly provozuschopnosti zdrojů vody budou prováděny 1 x ročně dle souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně v návaznosti na § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci.

Kontroly provozuschopnosti hydrantové sítě provádí ČEVAK a.s.

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec Holubov zřizuje ohlašovny požáru na těchto místech:

* v budově čp. 35 - obecní úřad Holubov
* v budově čp. 219 – požární hasičská zbrojnice Holubov

      Tyto ohlašovny jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach v obci se vyhlašuje místní sirénou „požární poplach“. Pro požární poplach je tón sirény nepřetržitě v rozsahu dvou minut   se stálým tónem 25 sekund a s 10 sekundovou prodlevou.

V případě poruchy sirény nebo vypnutí elektrického proudu bude jednotka svolávána pomocí mobilních telefonů a poplach vyhlášen místním rozhlasem.

Čl. 8

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 ……………………........ ………………………

 Ing. Petr Čížek v. r. Roman Kudláček v. r.

 místostarosta starosta